{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力昌宁分公司2024年6月1日至6月30日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2024-05-20"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV勐统变","10kV勐统街线442","10kV勐统街线442年度检修","2024年6月14日 9:00","2024年6月14日 14:00","勐统社区旧街、望郎寨1#、2#、下街、保山寨、保山寨移民1、2、3、4、5、老集镇1、2、新集镇1、2、3、岔街、昌宁县鹭乡茶叶有限公司、昌宁县勐统中心卫生院、昌宁县土司贡茶庄园、昌宁县勐统镇中心完全小学、昌宁县勐统中学、云南香料烟有限责任公司"]
[2,"35kV勐统变","10kV小街子线444","10kV小街子线444年度检修","2024年6月14日 14:00","2024年6月14日 18:00","长山村、小街子村、打瓦村、立达村、新庆村大滚塘、芒壮、新寨1#、2#、昌宁县林丰经济林牧示范园、昌宁县更戛乡小街子村四位一体生猪养殖场、昌宁县更戛乡顶顺养殖场、昌宁县更戛乡农业综合服务中心、昌宁县更戛乡玉龙木材加工厂、昌宁县盛强砂石有限责任公司、昌宁县更戛乡农业综合服务中心、昌宁县小街子农民用水服务专业合作社、凤庆县志明农副产品商贸有限公司昌宁分公司、昌宁县小街子村丰禾种植专业合作社、昌宁县打瓦甘蔗种植专业合作社、昌宁县同达种植专业合作社、昌宁县耀跃牧场"]
[3,"35kV漭水变","10kV沿江线433","10kV沿江线433年度检修","2024年6月19日 09:00","2024年6月19日 14:00","沿江村、翠华村、联福村"]
[4,"35kV更戛变","10kV集镇线191","10kV集镇线191年度检修","2024年6月26日 9：00","2024年6月26日 14:00","更戛社区集镇1#、集镇2#、昌宁县更戛初级中学、昌宁县更戛乡中心完全小学"]
[5,"35kV更戛变","10kV田头线192","10kV田头线192年度检修","2024年6月26日 14:00","2024年6月26日 18:00","米河村、木瓜树村、田头村、更戛社区新街、云南宁凤红茶业有限公司、云南壹茶壹印茶业有限公司、昌宁新殖能源专业合作社、昌宁县更戛乡农业综合服务中心（米河水库）、昌宁县更戛乡农业综合服务中心（田头水库）、昌宁县水库管理中心（大城水库）、昌宁县更戛乡中心完全小学、 保山创越实业有限责任公司、昌宁县田达农业专业合作社"]
[6,"110kV湾甸变","10kV小街子线042","频繁停电整改（加装真空断路器）","2024年6月14日 8:30","2024年6月14日 16:30","小街子村整村、兴元公司专变、宏兴泡沫厂专变、中国铁塔专变、周喜红沙场专变、兴元公司（柠檬地）专变、小街子村委会牛场专变、兴泰农业公司专变、兴邦农业公司专变、伟诚果蔬专变、富农果蔬专变、煤厂专变、桑扶种植专变、翼德农业开发有限公司专变、铁塔专变、李绍宏专变、施甸摆榔乡邵武百货店专变、小红糖厂专变、彝郎村镇专变、罗三专变、昌宁为民壮乡砂石服务有限责任公司专变、李绍宏专变"]
[7,"35kV鸡飞变","10kV鸡飞线423回路","10kV鸡飞线423回路农网巩固提升改造","2024年6月1日 10:00","2024年6月7日 16:00   （早停晚送）","鸡飞村、里文村整村、鸡飞村民委员会水库专变、昌宁县飞鸡家禽养殖专业合作社专变、鸡飞镇鸡飞村民委员会抽水站专变、起云茶文化有限公司专变、昌宁县兰桂生物资源有限公司专变、昌宁县保昌柑桔园专变、昌宁县鸡飞镇老吴茶所专变、昌宁康华晟煜茶业有限责任公司专变"]
[8,"110kV田园变电站","10kV新华线032回路","加装间隙式避雷器3组","2024年6月30日14:00","2024年6月30日16:00","曾家田台变、大桥地台变、余家寨台变、卡房2#台变、卡房1#台变、麻地台变、玉麦寨台变、小寨台变、罗家寨台变"]
[9,"110kV达丙变电站","10kV明德线425回路","更换真空断路器","2024年6月23日14:00","2024年6月23日16:00","光达小区台变、昌宁县海涛木业有限公司、清风（昌宁）环保科技有限公司、昌宁诚达工贸有限公司、昌宁县汇森水泥制品有限公司、昌宁鸿安瑞合驾驶培训服务有限公司、昌宁县观音山国社合作林场、昌宁公路分局、昌宁达园物业管理有限公司（形象佳阳小区）、昌宁达园物业管理有限公司（金色佳阳小区）、云南永昌高速公路投资开发有限公司、昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）、昌宁县博瑞废旧物资有限公司、云南宁顺建筑工程有限责任公司、昌宁县中心敬老院、昌宁县粮荣屠宰加工有限责任公司、昌宁县亚设塑料科技有限公司、昌宁芋晟隆农业科技有限公司、昌宁县勇胜木材加工厂、昌宁县龙云建筑工程有限责任公司"]
[10,"110kV达丙变电站","10kV二中线426回路","配合明德线425回路停电","2024年6月23日14:00","2024年6月23日16:00","新园社区台变、云南云黎建筑工程有限公司昌宁分公司、昌宁华辉建筑工程有限公司、昌宁县职业技术学校、昌宁县中医医院、昌宁县澜沧江木业有限责任公司、昌宁县德康生物科技有限公司、昌宁绿洲生物有机肥科技有限公司、昌宁县腾海苗圃、昌宁富昌生物科技开发有限责任公司、云南德坤生物科技有限公司、云南盛昌林产品开发有限公司、昌宁县畜牧工作站、昌宁县供销合作社联合社综合加工厂、昌宁县新鑫源建筑材料有限公司、昌宁县第二中学、昌宁县雄达木业有限公司、云南坤山伟业能源科技有限公司、云南建投第二建设有限公司保山市昌宁县分公司、昌宁县亚鑫农副产品开发有限责任公司、昌宁县佳阳城市建设投资有限责任公司、昌宁县鼎富钢化玻璃有限公司、昌宁县如安农副产品开发有限责任公司、昌宁县佳阳城市建设投资有限责任公司、昌宁县力宏商品混凝土有限责任公司"]
[11,"110kV达丙变电站","10kV龙泉线427回路","安装环网开关","2024年6月23日14:00","2024年6月23日16:00","九甲社区、龙泉社区、田园镇龙泉社区村民委员会、唐一群、昌宁嘉安机动车检测有限公司、昌宁县温泉树根地茶厂、田园镇龙泉社区村民委员会、昌宁县田园镇子超食品厂、昌宁县海涛木业有限责任公司、昌宁县顺和塑料管厂、中国石化销售股份有限公司云南保山石油分公司、昌宁诚源再生物资利用有限公司、田园镇九甲社区村民委员会、昌宁县原源木材加工厂、昌宁县红星煤矿、云南昌宁茂盛茧丝有限公司、昌宁县元信环保科技有限公司"]
[12,"110kV田园变电站","10kV宝丰线025回路","更换真空断路器","2024年6月29日14:00","2024年6月29日 16:00","宝丰社区、右文社区、昌宁县中瑞石油有限公司、云南省建设投资控股集团有限公司、昌宁县鸿安交通服务有限责任公司、昌宁公路分局、昌宁瑞厚源商贸有限责任公司、昌宁县粮油购销有限责任公司、云南保山交通运输集团有限责任公司昌宁分公司、武警保山支队昌宁中队、昌宁新城朝光建材经营有限责任公司、昌宁县宝丰汽车修理厂、昌宁县农业环境保护监测站、昌宁县田园镇中心学校、昌宁县城丰农产品专业合作社"]
[13,"35kV岔河变","10kV岔铜线451","451岔铜线频繁停电整改","2024年06月11日 08:30","2024年06月11日 20:30","耈街乡阿干村，昆明灏煜灵矿业有限公司昌宁铜矿分公司专变。"]
[14,"35kV岔河变","10kV岔铜线451","451岔铜线频繁停电整改","2024年06月12日08:30","2024年06月12日 20:30","耈街乡阿干村，昆明灏煜灵矿业有限公司昌宁铜矿分公司专变。"]
[15,"35kV岔河变","10kV岔铜线451","451岔铜线频繁停电整改","2024年06月13日 08:30","2024年06月13日 20:30","阿干村鸡街子上寨台变，鸡街子中寨台变，昆明灏煜灵矿业有限公司昌宁铜矿分公司"]
[16,"35kV岔河变","10kV岔桥线452","更换新厂村平村新寨变压器","2024年06月18日 08:30","2024年06月18日 20:00","新厂村平村新寨台变"]
[17,"35kV岔河变","10kV岔桥线452","更换平村村公所台变变压器","2024年06月19日 08:30","2024年06月19日 20:00","新厂村平村村公所台变"]
[18,"35kV珠街变","10kV金宝线474","更换10kV474金宝线#23杆","2024年06月20日 08:30","2024年06月20日 20:30","珠街村，金宝村，黑马村，从岗村张家台变，李家台变，金宝村1#、2#、3#提水站专变，保山澜津港务有限责任公司专变，珠街乡岔河村民委员会瓦窑提水专变，澄江县小春冷冻厂专变，金鼎盛免烧砖厂2#专变，昌宁县珠街彝族乡金宝村冻库专变，黑马村1#、2#、3#提水站专变。"]
[19,"35kV岔河变","10kV岔新线453","新厂河边台区安全隐患整改","2024年06月24日 08:30","2024年06月24日 20:00","新厂村河边台变"]
[20,"35kV勐统变","10kV新庆线445小勐统支线","2024年农村电网巩固提升工程增补项目","2024年6月15日 8：00","2024年6月15日 12：30","小勐统社区芒德2"]
[21,"35kV勐统变","10kV新庆线445小勐统支线","2024年农村电网巩固提升工程增补项目","2024年6月29日 8:00","2024年6月29日 12：30","小勐统社区营城"]
[22,"35kV温泉变","10kV松山线433回路联席村支线","联席村新田台变、大丫口台变、四脚田台变扩容整改","2024年6月15日 10：00","2024年6月15日 16:00","联席村"]
[23,"35kV温泉变","10kV松山线433回路松山支线","松山村周家寨台变分负荷整改","2024年6月20日 11:00","2024年6月20日 16:00","九甲电站、松山村、昌宁县松山锡矿有限公司、昌宁稳隆茶叶有限责任公司、昌宁县温泉顺民茶厂、昌宁县温泉镇人民政府"]
[24,"35kV温泉变","10kV松山线433回路后寨台变支线","大桥洼子台变T接搭火","2024年6月25日 11:00","2024年6月25日 17:00","温泉社区大桥、大洼子、后寨、饶家寨、小龙塘"]