{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6]]}
["保山电力施甸分公司2024年11月1日至11月30日计划停电公告"]
["2024-10-23"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
["1","35kV仁和变电站","10kv167瓦房线下角里支线","施甸县环西防洪沟建设G27-6#移杆","2024年11月1日 08:30","2024年11月1日 11:30","下角里1#、下角里2#、瓦房2#、施甸县滇池水务有限公司台变、中国石化台变"]
["2","35kV甸阳变电站","10kv422木老元线上羊场支线","上羊场支线上羊场变压器增容更换","2024年11月10日 09:00","2024年11月10日 18:00","上羊场台变、大浪地台变、大岩房台变"]
["3","110KV石鼓坡变电站","10kv053城西线","施甸县乾源供水有限责任公司专变高压业扩电源搭接","2024年11月12日 09：00","2024年11月12日 11：00","三合小区台变"]
["4","35kV酒房变电站","10kv083里强线岔河支线","2023年农村巩固提升工程10KV及以下项目岔河支线10kV线路改造（白停晚供）","2024年11月26日 08:00","2024年11月29日 20:00","里强村岔河台变"]