{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["总表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"总表","index":0,"n_rows":516,"n_cols":7,"rows_kept":516,"merged":[[0,0,0,6]]}
["云南保山电力股份有限公司2025年三季度10kV配电网线路接入能力公示表（接入容量）"]
["序号","设备名称","电压等级(kV)","7-9月平均负载率（%）","可接入容量(kVA)","可接入容量是否接入受限（是/否）","覆盖区域\n（以“县区-乡镇或街道办-村委会或社区-村或小区”的地址层级进行公示）"]
[1,"061黄毛线","10kV",{"v":0.162485074253355,"d":"16%"},{"v":6503.36,"d":"6503"},"否","保山市隆阳区"]
[2,"062恒丰Ⅱ回线","10kV",{"v":0.00449681365251559,"d":"0%"},{"v":8488.428,"d":"8488"},"否","保山市隆阳区"]
[3,"066医技线","10kV",{"v":0.244379351242274,"d":"24%"},{"v":8152.29,"d":"8152"},"否","保山市隆阳区"]
[4,"067红花一期Ⅰ回线","10kV",{"v":0.208203269890357,"d":"21%"},{"v":7915.29,"d":"7915"},"否","保山市隆阳区"]
[5,"068东河线","10kV",{"v":0.00839529314074022,"d":"1%"},{"v":6606.29,"d":"6606"},"否","保山市隆阳区"]
[6,"069海棠线","10kV",{"v":0.211186721171778,"d":"21%"},{"v":4903.55,"d":"4904"},"否","保山市隆阳区"]
[7,"072红花二期Ⅰ回线","10kV",{"v":0.00182068494167506,"d":"0%"},{"v":7153.17,"d":"7153"},"否","保山市隆阳区"]
[8,"075恒丰Ⅰ回线","10kV",{"v":0.129815909916042,"d":"13%"},{"v":9547.428,"d":"9547"},"否","保山市隆阳区"]
[9,"076兰慧线","10kV",{"v":0.0520995998694709,"d":"5%"},{"v":7512.17,"d":"7512"},"否","保山市隆阳区"]
[10,"077廖官园线","10kV",{"v":0.0583402402813207,"d":"6%"},{"v":8943.428,"d":"8943"},"否","保山市隆阳区"]
[11,"079保卫线","10kV",{"v":0.194302833568094,"d":"19%"},{"v":6681.36,"d":"6681"},"否","保山市隆阳区"]
[12,"081红花二期Ⅱ回线","10kV",{"v":0.228706039211952,"d":"23%"},{"v":8773.17,"d":"8773"},"否","保山市隆阳区"]
[13,"083河图线","10kV",{"v":0.263479647359126,"d":"26%"},{"v":7068.36,"d":"7068"},"否","保山市隆阳区"]
[14,"084团山线","10kV",{"v":0.296727418328459,"d":"30%"},{"v":7254.36,"d":"7254"},"否","保山市隆阳区"]
[15,"085青工保安Ⅱ回线","10kV",{"v":0.113442677135138,"d":"11%"},{"v":7950.17,"d":"7950"},"否","保山市隆阳区"]
[16,"086升阳线","10kV",{"v":0.000700263439105792,"d":"0%"},{"v":7145.17,"d":"7145"},"否","保山市隆阳区"]
[17,"051瓦窑街子线","10kV",{"v":0.119584724615506,"d":"12%"},{"v":6263.36,"d":"6263"},"否","保山市隆阳区"]
[18,"052核桃坪线","10kV",{"v":0.0214501748189248,"d":"2%"},{"v":5714.36,"d":"5714"},"否","保山市隆阳区"]
[19,"054中和线","10kV",{"v":0.080974409941441,"d":"8%"},{"v":6047.36,"d":"6047"},"否","保山市隆阳区"]
[20,"056下麦庄线","10kV",{"v":0.0700705710751543,"d":"7%"},{"v":5986.36,"d":"5986"},"否","保山市隆阳区"]
[21,"081芒旦线","10kV",{"v":0.338864559498969,"d":"34%"},{"v":8771.29,"d":"8771"},"否","保山市隆阳区"]
[22,"083小平田线","10kV",{"v":0.306046595403348,"d":"31%"},{"v":8556.29,"d":"8556"},"否","保山市隆阳区"]
[23,"084丙闷线","10kV",{"v":0.511294167047461,"d":"51%"},{"v":6118.55,"d":"6119"},"否","保山市隆阳区"]
[24,"085坝湾线","10kV",{"v":0.161036986608744,"d":"16%"},{"v":7606.29,"d":"7606"},"否","保山市隆阳区"]
[25,"436柴河线","10kV",{"v":0.0266339670668316,"d":"3%"},{"v":5743.36,"d":"5743"},"否","保山市隆阳区"]
[26,"437小浪坝线","10kV",{"v":0.0800806526573192,"d":"8%"},{"v":6042.36,"d":"6042"},"否","保山市隆阳区"]
[27,"440西河线","10kV",{"v":0.158016287832746,"d":"16%"},{"v":6478.36,"d":"6478"},"否","保山市隆阳区"]
[28,"022三馆广场线","10kV",{"v":0.100529819318027,"d":"10%"},{"v":6480.8,"d":"6481"},"否","保山市隆阳区"]
[29,"023易乐上苑线","10kV",{"v":0.267966308925418,"d":"27%"},{"v":7466.8,"d":"7467"},"否","保山市隆阳区"]
[30,"024朝阳路线","10kV",{"v":0.168625186795272,"d":"17%"},{"v":6881.8,"d":"6882"},"否","保山市隆阳区"]
[31,"025保龙地产线","10kV",{"v":0.118020649368292,"d":"12%"},{"v":6583.8,"d":"6584"},"否","保山市隆阳区"]
[32,"026杏花路线","10kV",{"v":0.00135851107186524,"d":"0%"},{"v":5896.8,"d":"5897"},"否","保山市隆阳区"]
[33,"027建设路西线","10kV",{"v":0.431327265317212,"d":"43%"},{"v":8428.8,"d":"8429"},"否","保山市隆阳区"]
[34,"028象山路西线","10kV",{"v":0.157247656568401,"d":"16%"},{"v":6814.8,"d":"6815"},"否","保山市隆阳区"]
[35,"029团结巷西线","10kV",{"v":0.147648703336932,"d":"15%"},{"v":6420.36,"d":"6420"},"否","保山市隆阳区"]
[36,"031团结巷东线","10kV",{"v":0.139962390693484,"d":"14%"},{"v":6377.36,"d":"6377"},"否","保山市隆阳区"]
[37,"033太保北路线","10kV",{"v":0.183059366933841,"d":"18%"},{"v":6966.8,"d":"6967"},"否","保山市隆阳区"]
[38,"035人民医院线","10kV",{"v":0.410723180727256,"d":"41%"},{"v":6230.6,"d":"6231"},"否","保山市隆阳区"]
[39,"036奥体中心线","10kV",{"v":2.20758049178101e-5,"d":"0%"},{"v":5888.93,"d":"5889"},"否","保山市隆阳区"]
[40,"037永昌路线","10kV",{"v":0.394477652492868,"d":"39%"},{"v":8211.8,"d":"8212"},"否","保山市隆阳区"]
[41,"038正阳南路线","10kV",{"v":0.235362043200652,"d":"24%"},{"v":7274.8,"d":"7275"},"否","保山市隆阳区"]
[42,"039汇金湾线","10kV",{"v":0.55664991169678,"d":"56%"},{"v":9166.8,"d":"9167"},"否","保山市隆阳区"]
[43,"041义乌国际线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":5888.8,"d":"5889"},"否","保山市隆阳区"]
[44,"042御墅线","10kV",{"v":0.0195285966580628,"d":"2%"},{"v":6003.8,"d":"6004"},"否","保山市隆阳区"]
[45,"071补麻线","10kV",{"v":0.0242061972805078,"d":"2%"},{"v":4146.55,"d":"4147"},"否","保山市隆阳区"]
[46,"072八鸭塘线","10kV",{"v":0.269211610741294,"d":"27%"},{"v":5605.6,"d":"5606"},"否","保山市隆阳区"]
[47,"073真峰线","10kV",{"v":0.30727050425461,"d":"31%"},{"v":5292.55,"d":"5293"},"否","保山市隆阳区"]
[48,"075下坝卡坡线","10kV",{"v":0.148530543857266,"d":"15%"},{"v":5072.6,"d":"5073"},"否","保山市隆阳区"]
[49,"076稳鱼线","10kV",{"v":0.0534347688266993,"d":"5%"},{"v":4652.6,"d":"4653"},"否","保山市隆阳区"]
[50,"019长岭岗线","10kV",{"v":0.193230324827147,"d":"19%"},{"v":6675.36,"d":"6675"},"否","保山市隆阳区"]
[51,"412冷水箐线","10kV",{"v":0.0741006039199219,"d":"7%"},{"v":4348.55,"d":"4349"},"否","保山市隆阳区"]
[52,"413大官市线","10kV",{"v":0.452161147799922,"d":"45%"},{"v":7161.87,"d":"7162"},"否","保山市隆阳区"]
[53,"414辛街线","10kV",{"v":0.326934608961507,"d":"33%"},{"v":3867.956,"d":"3868"},"否","保山市隆阳区"]
[54,"416云瑞线","10kV",{"v":0.412622392723247,"d":"41%"},{"v":6966.87,"d":"6967"},"否","保山市隆阳区"]
[55,"417大保公路线","10kV",{"v":0.31377550503156,"d":"31%"},{"v":2591.748,"d":"2592"},"否","保山市隆阳区"]
[56,"061吾来线","10kV",{"v":0.251400869141803,"d":"25%"},{"v":8198.29,"d":"8198"},"否","保山市隆阳区"]
[57,"062集镇线","10kV",{"v":0.21720912980497,"d":"22%"},{"v":7974.29,"d":"7974"},"否","保山市隆阳区"]
[58,"063西亚线","10kV",{"v":0.156105272257969,"d":"16%"},{"v":4680.55,"d":"4681"},"否","保山市隆阳区"]
[59,"011隆阳路线","10kV",{"v":0.420158063463475,"d":"42%"},{"v":10140.17,"d":"10140"},"否","保山市隆阳区"]
[60,"013人民路线","10kV",{"v":0.330511443668266,"d":"33%"},{"v":7443.36,"d":"7443"},"否","保山市隆阳区"]
[61,"014新华路西线","10kV",{"v":0.0985970922260955,"d":"10%"},{"v":7844.17,"d":"7844"},"否","保山市隆阳区"]
[62,"015同仁街线","10kV",{"v":0.241314466712904,"d":"24%"},{"v":6944.36,"d":"6944"},"否","保山市隆阳区"]
[63,"017沙河线","10kV",{"v":0.210467834715838,"d":"21%"},{"v":5969.87,"d":"5970"},"否","保山市隆阳区"]
[64,"021客运南站线","10kV",{"v":0.00556184846495349,"d":"1%"},{"v":8497.428,"d":"8497"},"否","保山市隆阳区"]
[65,"026岩菁线","10kV",{"v":0.06131174969076,"d":"6%"},{"v":5937.36,"d":"5937"},"否","保山市隆阳区"]
[66,"027梨花坞线","10kV",{"v":0.0662464949651137,"d":"7%"},{"v":6985.29,"d":"6985"},"否","保山市隆阳区"]
[67,"028龚家庄线","10kV",{"v":0.191179558113399,"d":"19%"},{"v":4822.55,"d":"4823"},"否","保山市隆阳区"]
[68,"029新华路东线","10kV",{"v":0.21825552878256,"d":"22%"},{"v":6815.36,"d":"6815"},"否","保山市隆阳区"]
[69,"031兰花村线","10kV",{"v":0.279774526539203,"d":"28%"},{"v":6500.09,"d":"6500"},"否","保山市隆阳区"]
[70,"032上巷街线","10kV",{"v":0.198734764018224,"d":"20%"},{"v":8559.17,"d":"8559"},"否","保山市隆阳区"]
[71,"061奥新广场线","10kV",{"v":0.118362229019983,"d":"12%"},{"v":7162.07,"d":"7162"},"否","保山市隆阳区"]
[72,"063五洲国际Ⅰ回线","10kV",{"v":0.178807511288186,"d":"18%"},{"v":9961.428,"d":"9961"},"否","保山市隆阳区"]
[73,"064下村工业园区线","10kV",{"v":0.215961244620226,"d":"22%"},{"v":8682.17,"d":"8682"},"否","保山市隆阳区"]
[74,"065义乌一期线","10kV",{"v":0.254424982971277,"d":"25%"},{"v":10600.428,"d":"10600"},"否","保山市隆阳区"]
[75,"066兰城路线","10kV",{"v":0.352092457182392,"d":"35%"},{"v":9654.17,"d":"9654"},"否","保山市隆阳区"]
[76,"068远征路西线","10kV",{"v":0.184729495236108,"d":"18%"},{"v":8459.17,"d":"8459"},"否","保山市隆阳区"]
[77,"069远征路东线","10kV",{"v":0.170864279141813,"d":"17%"},{"v":8360.17,"d":"8360"},"否","保山市隆阳区"]
[78,"071名城浙商线","10kV",{"v":0.179687598474546,"d":"18%"},{"v":8423.17,"d":"8423"},"否","保山市隆阳区"]
[79,"072传媒大厦线","10kV",{"v":0.0992973556652012,"d":"10%"},{"v":7849.17,"d":"7849"},"否","保山市隆阳区"]
[80,"073奥新一二三期线","10kV",{"v":0.152937535100705,"d":"15%"},{"v":8232.17,"d":"8232"},"否","保山市隆阳区"]
[81,"074学府路东线","10kV",{"v":0.225204722016423,"d":"23%"},{"v":8748.17,"d":"8748"},"否","保山市隆阳区"]
[82,"076隆阳区人民医院线","10kV",{"v":0.450746400063997,"d":"45%"},{"v":12259.428,"d":"12259"},"否","保山市隆阳区"]
[83,"077廖官线","10kV",{"v":0.181055918114443,"d":"18%"},{"v":9980.428,"d":"9980"},"否","保山市隆阳区"]
[84,"078沈官线","10kV",{"v":0.261880226658342,"d":"26%"},{"v":10663.428,"d":"10663"},"否","保山市隆阳区"]
[85,"079板桥园区线","10kV",{"v":0.4374710934793,"d":"44%"},{"v":9417.29,"d":"9417"},"否","保山市隆阳区"]
[86,"081郎义线","10kV",{"v":0.255980119945843,"d":"26%"},{"v":8228.29,"d":"8228"},"否","保山市隆阳区"]
[87,"082义乌三期线","10kV",{"v":0.232907619846586,"d":"23%"},{"v":8803.17,"d":"8803"},"否","保山市隆阳区"]
[88,"083官田线","10kV",{"v":7.10023208291935e-5,"d":"0%"},{"v":8451.028,"d":"8451"},"否","保山市隆阳区"]
[89,"084下村保障房线","10kV",{"v":0.213020138175982,"d":"21%"},{"v":8661.17,"d":"8661"},"否","保山市隆阳区"]
[90,"085升阳路廉租房线","10kV",{"v":0.218781111424267,"d":"22%"},{"v":6010.87,"d":"6011"},"否","保山市隆阳区"]
[91,"086中央名门线","10kV",{"v":0.152937535100705,"d":"15%"},{"v":8232.17,"d":"8232"},"否","保山市隆阳区"]
[92,"051双河线","10kV",{"v":0.480305164487091,"d":"48%"},{"v":8281.36,"d":"8281"},"否","保山市隆阳区"]
[93,"053蒲缥街子线","10kV",{"v":0.331703120047095,"d":"33%"},{"v":5881.6,"d":"5882"},"否","保山市隆阳区"]
[94,"054罗板线","10kV",{"v":0.0774351310963184,"d":"8%"},{"v":4758.6,"d":"4759"},"否","保山市隆阳区"]
[95,"056罗明线","10kV",{"v":0.136983199746411,"d":"14%"},{"v":5021.6,"d":"5022"},"否","保山市隆阳区"]
[96,"057永兴寨线","10kV",{"v":0.0667934610333741,"d":"7%"},{"v":4711.6,"d":"4712"},"否","保山市隆阳区"]
[97,"058石材园区Ⅰ线","10kV",{"v":0.291400624915093,"d":"29%"},{"v":5703.6,"d":"5704"},"否","保山市隆阳区"]
[98,"061石西线","10kV",{"v":0.457138975682652,"d":"46%"},{"v":6435.6,"d":"6436"},"否","保山市隆阳区"]
[99,"062铁路线","10kV",{"v":0.0264909659013721,"d":"3%"},{"v":4533.6,"d":"4534"},"否","保山市隆阳区"]
[100,"017岱官线","10kV",{"v":0.232913148242158,"d":"23%"},{"v":6897.36,"d":"6897"},"否","保山市隆阳区"]
[101,"018保岫东路线","10kV",{"v":0.356756820611566,"d":"36%"},{"v":6891.09,"d":"6891"},"否","保山市隆阳区"]
[102,"019小屯线","10kV",{"v":0.20751748836898,"d":"21%"},{"v":6133.09,"d":"6133"},"否","保山市隆阳区"]
[103,"022泰龙线","10kV",{"v":0.169291379724745,"d":"17%"},{"v":6713.58,"d":"6714"},"否","保山市隆阳区"]
[104,"024新华线","10kV",{"v":0.213424058246654,"d":"21%"},{"v":6163.09,"d":"6163"},"否","保山市隆阳区"]
[105,"025玉泉路线","10kV",{"v":0.132097326593212,"d":"13%"},{"v":6333.36,"d":"6333"},"否","保山市隆阳区"]
[106,"026云存储线","10kV",{"v":0.212833401258887,"d":"21%"},{"v":6160.09,"d":"6160"},"否","保山市隆阳区"]
[107,"028永昌路北线","10kV",{"v":0.0952926606931557,"d":"10%"},{"v":5563.09,"d":"5563"},"否","保山市隆阳区"]
[108,"034罗汉线","10kV",{"v":0.597662035579736,"d":"60%"},{"v":3857.408,"d":"3857"},"否","保山市隆阳区"]
[109,"038清水沟线","10kV",{"v":0.11683195218041,"d":"12%"},{"v":4932.6,"d":"4933"},"否","保山市隆阳区"]
[110,"039王海线","10kV",{"v":0.212606982746909,"d":"21%"},{"v":5355.6,"d":"5356"},"否","保山市隆阳区"]
[111,"042藕丝卡线","10kV",{"v":0.0446044468595752,"d":"4%"},{"v":4613.6,"d":"4614"},"否","保山市隆阳区"]
[112,"043羊青线","10kV",{"v":0.0305664991169678,"d":"3%"},{"v":4551.6,"d":"4552"},"否","保山市隆阳区"]
[113,"011海棠凹线","10kV",{"v":0.0838880586876783,"d":"8%"},{"v":3191.4,"d":"3191"},"否","保山市隆阳区"]
[114,"014上江边线","10kV",{"v":0.0366797989403614,"d":"4%"},{"v":3052.4,"d":"3052"},"否","保山市隆阳区"]
[115,"015天井铺线","10kV",{"v":0.0452241185765664,"d":"5%"},{"v":5847.36,"d":"5847"},"否","保山市隆阳区"]
[116,"451杨柳线","10kV",{"v":0.350495856541231,"d":"35%"},{"v":2982.3,"d":"2982"},"否","保山市隆阳区"]
[117,"452茶花线","10kV",{"v":0.17388941719875,"d":"17%"},{"v":2592.3,"d":"2592"},"否","保山市隆阳区"]
[118,"454马鞍线","10kV",{"v":0.0941901009826564,"d":"9%"},{"v":2416.3,"d":"2416"},"否","保山市隆阳区"]
[119,"074敢顶村Ⅱ回线","10kV",{"v":0.269664447765249,"d":"27%"},{"v":1869.2,"d":"1869"},"否","保山市隆阳区"]
[120,"075敢顶村Ⅰ回线","10kV",{"v":0.28800434723543,"d":"29%"},{"v":1896.2,"d":"1896"},"否","保山市隆阳区"]
[121,"054烫习线","10kV",{"v":0.0901557347692384,"d":"9%"},{"v":4413.55,"d":"4414"},"否","保山市隆阳区"]
[122,"055芒柳线","10kV",{"v":0.212915735263242,"d":"21%"},{"v":4910.55,"d":"4911"},"否","保山市隆阳区"]
[123,"442金鸡村线","10kV",{"v":0.338722093918399,"d":"34%"},{"v":5912.6,"d":"5913"},"否","保山市隆阳区"]
[124,"443宝鼎寺线","10kV",{"v":0.127700040755332,"d":"13%"},{"v":4980.6,"d":"4981"},"否","保山市隆阳区"]
[125,"444河图线","10kV",{"v":0.0421138432278223,"d":"4%"},{"v":6136.8,"d":"6137"},"否","保山市隆阳区"]
[126,"445青华湖线","10kV",{"v":0.157480033462273,"d":"16%"},{"v":6475.36,"d":"6475"},"否","保山市隆阳区"]
[127,"446郑官村线","10kV",{"v":0.0992948092526954,"d":"10%"},{"v":4450.55,"d":"4451"},"否","保山市隆阳区"]
[128,"072丙麻大坝线","10kV",{"v":0.0778879681202735,"d":"8%"},{"v":4760.6,"d":"4761"},"否","保山市隆阳区"]
[129,"073垭口村线","10kV",{"v":0.211927727210977,"d":"21%"},{"v":2676.3,"d":"2676"},"否","保山市隆阳区"]
[130,"074核桃箐线","10kV",{"v":0.140832314450029,"d":"14%"},{"v":2519.3,"d":"2519"},"否","保山市隆阳区"]
[131,"075水沟村线","10kV",{"v":0.207399356971426,"d":"21%"},{"v":2666.3,"d":"2666"},"否","保山市隆阳区"]
[132,"412西河线","10kV",{"v":0.0878229379791668,"d":"9%"},{"v":3170.956,"d":"3171"},"否","保山市隆阳区"]
[133,"413水寨线","10kV",{"v":0.252852873250917,"d":"25%"},{"v":7377.8,"d":"7378"},"否","保山市隆阳区"]
[134,"414大瑞铁路线","10kV",{"v":0.014264366254585,"d":"1%"},{"v":4479.6,"d":"4480"},"否","保山市隆阳区"]
[135,"415下村线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":4416.6,"d":"4417"},"否","保山市隆阳区"]
[136,"416板桥集镇西线","10kV",{"v":0.366797989403614,"d":"37%"},{"v":8048.8,"d":"8049"},"否","保山市隆阳区"]
[137,"417板桥集镇东线","10kV",{"v":0.383100122265996,"d":"38%"},{"v":6108.6,"d":"6109"},"否","保山市隆阳区"]
[138,"418远征路线","10kV",{"v":0.0950957750305665,"d":"10%"},{"v":4836.6,"d":"4837"},"否","保山市隆阳区"]
[139,"013汶上街子线","10kV",{"v":0.0252039554122366,"d":"3%"},{"v":5735.36,"d":"5735"},"否","保山市隆阳区"]
[140,"014干塘线","10kV",{"v":0.0487991477130539,"d":"5%"},{"v":5867.36,"d":"5867"},"否","保山市隆阳区"]
[141,"015瓦房线","10kV",{"v":0.00178751456824373,"d":"0%"},{"v":5604.36,"d":"5604"},"否","保山市隆阳区"]
[142,"016瓦马线","10kV",{"v":0.0657805361113693,"d":"7%"},{"v":5962.36,"d":"5962"},"否","保山市隆阳区"]
[143,"017喜坪线","10kV",{"v":0.035929042821699,"d":"4%"},{"v":5795.36,"d":"5795"},"否","保山市隆阳区"]
[144,"091集镇线","10kV",{"v":0.0434723542996875,"d":"4%"},{"v":4224.55,"d":"4225"},"否","保山市隆阳区"]
[145,"092谷米村线","10kV",{"v":0.0377913079991602,"d":"4%"},{"v":4201.55,"d":"4202"},"否","保山市隆阳区"]
[146,"093河东线","10kV",{"v":0.0186541818823286,"d":"2%"},{"v":5023.87,"d":"5024"},"否","保山市隆阳区"]
[147,"094汶上线","10kV",{"v":0.0592804831359376,"d":"6%"},{"v":4288.55,"d":"4289"},"否","保山市隆阳区"]
[148,"061大陷坝线","10kV",{"v":0.144770624325033,"d":"14%"},{"v":3336.956,"d":"3337"},"否","保山市隆阳区"]
[149,"062汶上线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":5594.36,"d":"5594"},"否","保山市隆阳区"]
[150,"063徐掌线","10kV",{"v":0.164668008710938,"d":"16%"},{"v":3394.956,"d":"3395"},"否","保山市隆阳区"]
[151,"064白龙井线","10kV",{"v":0.181477867933513,"d":"18%"},{"v":3443.956,"d":"3444"},"否","保山市隆阳区"]
[152,"194石头寨线","10kV",{"v":0.121586740931939,"d":"12%"},{"v":4953.6,"d":"4954"},"否","保山市隆阳区"]
[153,"195江桥线","10kV",{"v":0.491101752479283,"d":"49%"},{"v":6585.6,"d":"6586"},"否","保山市隆阳区"]
[154,"196范家寨线","10kV",{"v":0.0477743060272608,"d":"5%"},{"v":4627.6,"d":"4628"},"否","保山市隆阳区"]
[155,"197户冲河线","10kV",{"v":0.271702214373047,"d":"27%"},{"v":5616.6,"d":"5617"},"否","保山市隆阳区"]
[156,"411芒棒线","10kV",{"v":0.280100282817305,"d":"28%"},{"v":5182.55,"d":"5183"},"否","保山市隆阳区"]
[157,"412江东线","10kV",{"v":0.0833631794099122,"d":"8%"},{"v":3157.956,"d":"3158"},"否","保山市隆阳区"]
[158,"412太和线","10kV",{"v":0.109395891576516,"d":"11%"},{"v":6206.36,"d":"6206"},"否","保山市隆阳区"]
[159,"413秀玲线","10kV",{"v":0.0756118662367098,"d":"8%"},{"v":6017.36,"d":"6017"},"否","保山市隆阳区"]
[160,"414丙麻集镇线","10kV",{"v":0.0997433129080002,"d":"10%"},{"v":6152.36,"d":"6152"},"否","保山市隆阳区"]
[161,"415阿正寨线","10kV",{"v":0.199486625816,"d":"20%"},{"v":6710.36,"d":"6710"},"否","保山市隆阳区"]
[162,"011永保线","10kV",{"v":0.0573518090839107,"d":"6%"},{"v":4669.9,"d":"4670"},"否","保山市施甸县"]
[163,"012长山线","10kV",{"v":0.0570121813159444,"d":"6%"},{"v":4668.4,"d":"4668"},"否","保山市施甸县"]
[164,"013小官市线","10kV",{"v":0.225958882398225,"d":"23%"},{"v":5414.57,"d":"5415"},"否","保山市施甸县"]
[165,"014七0七街线","10kV",{"v":0.396082959742789,"d":"40%"},{"v":6165.94,"d":"6166"},"否","保山市施甸县"]
[166,"015水长线","10kV",{"v":0.159552597020332,"d":"16%"},{"v":5121.28,"d":"5121"},"否","保山市施甸县"]
[167,"018园区Ⅱ线","10kV",{"v":0.0768623156031299,"d":"8%"},{"v":7688.98,"d":"7689"},"否","保山市施甸县"]
[168,"051甸头线","10kV",{"v":0.216139111533759,"d":"22%"},{"v":4923.6,"d":"4924"},"否","保山市施甸县"]
[169,"053城西线","10kV",{"v":0.302914387853385,"d":"30%"},{"v":8535.77,"d":"8536"},"否","保山市施甸县"]
[170,"054联络线","10kV",{"v":0.337042017678961,"d":"34%"},{"v":8759.35,"d":"8759"},"否","保山市施甸县"]
[171,"055城南线","10kV",{"v":0.164596128958451,"d":"16%"},{"v":6515.17,"d":"6515"},"否","保山市施甸县"]
[172,"056蒋家线","10kV",{"v":0.0990212637397174,"d":"10%"},{"v":5420.23,"d":"5420"},"否","保山市施甸县"]
[173,"433东蚌线","10kV",{"v":0.196805234795997,"d":"20%"},{"v":5285.81,"d":"5286"},"否","保山市施甸县"]
[174,"434等子线","10kV",{"v":0.645136530362722,"d":"65%"},{"v":2421.97,"d":"2422"},"否","保山市施甸县"]
[175,"435长安线","10kV",{"v":0.391278358918625,"d":"39%"},{"v":2048.24,"d":"2048"},"否","保山市施甸县"]
[176,"436太平线","10kV",{"v":0.290399855092152,"d":"29%"},{"v":5699.18,"d":"5699"},"否","保山市施甸县"]
[177,"022保场西线","10kV",{"v":0.340755129393111,"d":"34%"},{"v":6612.43,"d":"6612"},"否","保山市施甸县"]
[178,"023保场东线","10kV",{"v":0.328220330219572,"d":"33%"},{"v":6550.61,"d":"6551"},"否","保山市施甸县"]
[179,"024中村线","10kV",{"v":0.0204044787965022,"d":"2%"},{"v":5708.51,"d":"5709"},"否","保山市施甸县"]
[180,"025常村线","10kV",{"v":0.0867748947153919,"d":"9%"},{"v":6079.81,"d":"6080"},"否","保山市施甸县"]
[181,"028银川线","10kV",{"v":0.0881933176519434,"d":"9%"},{"v":7129.07,"d":"7129"},"否","保山市施甸县"]
[182,"029永福线","10kV",{"v":0.1542612218357,"d":"15%"},{"v":7561.9,"d":"7562"},"否","保山市施甸县"]
[183,"031由旺线","10kV",{"v":0.087541537620835,"d":"9%"},{"v":7124.8,"d":"7125"},"否","保山市施甸县"]
[184,"032联合线","10kV",{"v":0.0863982513367596,"d":"9%"},{"v":7117.31,"d":"7117"},"否","保山市施甸县"]
[185,"412城东线","10kV",{"v":0.386700176606439,"d":"39%"},4083,"否","保山市施甸县"]
[186,"414城北线","10kV",{"v":0.549212063578318,"d":"55%"},{"v":4561.5,"d":"4562"},"否","保山市施甸县"]
[187,"422木老元线","10kV",{"v":0.317996875424535,"d":"32%"},{"v":3880.71,"d":"3881"},"否","保山市施甸县"]
[188,"428张家线","10kV",{"v":0.204153647602228,"d":"20%"},{"v":3545.51,"d":"3546"},"否","保山市施甸县"]
[189,"092大坡脚线","10kV",{"v":0.0595250151288733,"d":"6%"},{"v":4289.54,"d":"4290"},"否","保山市施甸县"]
[190,"093李为底线","10kV",{"v":0.0564348141104017,"d":"6%"},{"v":4665.85,"d":"4666"},"否","保山市施甸县"]
[191,"094莽王线","10kV",{"v":0.0848639224743015,"d":"8%"},{"v":4791.41,"d":"4791"},"否","保山市施甸县"]
[192,"095大朴寨线","10kV",{"v":0.0568016120998053,"d":"6%"},{"v":4667.47,"d":"4667"},"否","保山市施甸县"]
[193,"096何元线","10kV",{"v":0.0502083050310193,"d":"5%"},{"v":4638.35,"d":"4638"},"否","保山市施甸县"]
[194,"097大寨门线","10kV",{"v":0.0823936965086265,"d":"8%"},{"v":4780.5,"d":"4781"},"否","保山市施甸县"]
[195,"165仁和线","10kV",{"v":0.383683047016833,"d":"38%"},{"v":5601.91,"d":"5602"},"否","保山市施甸县"]
[196,"166四大山线","10kV",{"v":0.327645700312457,"d":"33%"},{"v":2931.84,"d":"2932"},"否","保山市施甸县"]
[197,"167瓦房线","10kV",{"v":0.173644885205814,"d":"17%"},{"v":3455.68,"d":"3456"},"否","保山市施甸县"]
[198,"071黄家线","10kV",{"v":0.231464900327827,"d":"23%"},{"v":3589.666,"d":"3590"},"否","保山市施甸县"]
[199,"072清河线","10kV",{"v":0.160695393000786,"d":"16%"},{"v":3383.376,"d":"3383"},"否","保山市施甸县"]
[200,"073太和线","10kV",{"v":0.150108612274079,"d":"15%"},{"v":3352.516,"d":"3353"},"否","保山市施甸县"]
[201,"074老麦线","10kV",{"v":0.1965998800668,"d":"20%"},{"v":3488.036,"d":"3488"},"否","保山市施甸县"]
[202,"075茨桶线","10kV",{"v":0.0347892043653489,"d":"3%"},{"v":4570.25,"d":"4570"},"否","保山市施甸县"]
[203,"451摆榔线","10kV",{"v":0.0639451161526966,"d":"6%"},{"v":4699.02,"d":"4699"},"否","保山市施甸县"]
[204,"452三块石线","10kV",{"v":0.229996610583487,"d":"23%"},{"v":3585.386,"d":"3585"},"否","保山市施甸县"]
[205,"453天和桥线","10kV",{"v":0.0852533623149029,"d":"9%"},{"v":4793.13,"d":"4793"},"否","保山市施甸县"]
[206,"454山邑线","10kV",{"v":0.424527299897494,"d":"42%"},{"v":5767.27,"d":"5767"},"否","保山市施甸县"]
[207,"455姚关街线","10kV",{"v":0.298602997781099,"d":"30%"},{"v":5735.41,"d":"5735"},"否","保山市施甸县"]
[208,"457大中线","10kV",{"v":0.109933185955466,"d":"11%"},{"v":4493.62,"d":"4494"},"否","保山市施甸县"]
[209,"459白云线","10kV",{"v":0.136472042802704,"d":"14%"},{"v":3312.766,"d":"3313"},"否","保山市施甸县"]
[210,"460大岭岗线","10kV",{"v":0.217264411538287,"d":"22%"},{"v":5376.17,"d":"5376"},"否","保山市施甸县"]
[211,"083里强线","10kV",{"v":0.21723483990839,"d":"22%"},{"v":3548.186,"d":"3548"},"否","保山市施甸县"]
[212,"084酒房线","10kV",{"v":0.0724448670923335,"d":"7%"},{"v":4736.56,"d":"4737"},"否","保山市施甸县"]
[213,"086旧寨线","10kV",{"v":0.0838194470173821,"d":"8%"},{"v":3159.286,"d":"3159"},"否","保山市施甸县"]
[214,"087摆田线","10kV",{"v":0.25934584650447,"d":"26%"},{"v":6210.93,"d":"6211"},"否","保山市施甸县"]
[215,"088沙子线","10kV",{"v":0.116681006505759,"d":"12%"},{"v":3255.076,"d":"3255"},"否","保山市施甸县"]
[216,"041新街线","10kV",{"v":0.757212115723187,"d":"76%"},{"v":5122.196,"d":"5122"},"否","保山市施甸县"]
[217,"043蚌柳线","10kV",{"v":0.113456258001836,"d":"11%"},{"v":3245.676,"d":"3246"},"否","保山市施甸县"]
[218,"045旧城街线","10kV",{"v":0.369379160440158,"d":"37%"},3024,"否","保山市施甸县"]
[219,"046里嘎线","10kV",{"v":0.264402481546891,"d":"26%"},{"v":2792.18,"d":"2792"},"否","保山市施甸县"]
[220,"051芭蕉林线","10kV",{"v":0.0240909296744102,"d":"2%"},{"v":2261.5,"d":"2262"},"否","保山市施甸县"]
[221,"081市委线","10kV",{"v":0.291091406400228,"d":"29%"},{"v":6557.56945133333,"d":"6558"},"否","保山市腾冲市"]
[222,"082主大街线","10kV",{"v":0.397869344574192,"d":"40%"},{"v":7099.90420933333,"d":"7100"},"否","保山市腾冲市"]
[223,"083霁虹小区线","10kV",{"v":0.0183513909196867,"d":"2%"},{"v":8605.50510766667,"d":"8606"},"否","保山市腾冲市"]
[224,"084人民医院专线","10kV",{"v":0.102535975888944,"d":"10%"},{"v":8034.60964533333,"d":"8035"},"否","保山市腾冲市"]
[225,"085电力公司线","10kV",{"v":0.516515291715642,"d":"52%"},{"v":7702.517653,"d":"7703"},"否","保山市腾冲市"]
[226,"086文星路线","10kV",{"v":0.506438264400381,"d":"51%"},{"v":7651.33552433333,"d":"7651"},"否","保山市腾冲市"]
[227,"087电信公司线","10kV",{"v":0.568612859587052,"d":"57%"},{"v":7967.125889,"d":"7967"},"否","保山市腾冲市"]
[228,"088范家坡线","10kV",{"v":0.0362643415543837,"d":"4%"},{"v":7551.6624,"d":"7552"},"否","保山市腾冲市"]
[229,"089洞山线","10kV",{"v":0.336912763047449,"d":"34%"},{"v":6790.30024566667,"d":"6790"},"否","保山市腾冲市"]
[230,"092天成商业街线","10kV",{"v":0.165509840564932,"d":"17%"},{"v":7464.00660466667,"d":"7464"},"否","保山市腾冲市"]
[231,"093绮罗线","10kV",{"v":0.552615995581886,"d":"55%"},{"v":7885.876377,"d":"7886"},"否","保山市腾冲市"]
[232,"094水墨中国线","10kV",{"v":0.360446103534295,"d":"36%"},{"v":6909.8282,"d":"6910"},"否","保山市腾冲市"]
[233,"095腾越大商汇线","10kV",{"v":0.469842382198386,"d":"47%"},{"v":7465.461745,"d":"7465"},"否","保山市腾冲市"]
[234,"096砚湖公园线","10kV",{"v":0.210714380856938,"d":"21%"},{"v":6149.32730466667,"d":"6149"},"否","保山市腾冲市"]
[235,"097全仁古街线","10kV",{"v":0.231273333526314,"d":"23%"},{"v":8592.10605166667,"d":"8592"},"否","保山市腾冲市"]
[236,"098热海线","10kV",{"v":0.133272567876553,"d":"13%"},{"v":5589.15297933333,"d":"5589"},"否","保山市腾冲市"]
[237,"099飞虎线","10kV",{"v":0.29284889685028,"d":"29%"},{"v":5786.12972366667,"d":"5786"},"否","保山市腾冲市"]
[238,"031恒益康养线","10kV",{"v":0.0333361377530227,"d":"3%"},{"v":4563.832386,"d":"4564"},"否","保山市腾冲市"]
[239,"033恒益天泰线","10kV",{"v":0.132971613911153,"d":"13%"},{"v":5003.88243,"d":"5004"},"否","保山市腾冲市"]
[240,"034恒益东山线","10kV",{"v":0.300583095141059,"d":"30%"},{"v":5744.155298,"d":"5744"},"否","保山市腾冲市"]
[241,"035东升线","10kV",{"v":0.487364446633157,"d":"49%"},{"v":6569.093815,"d":"6569"},"否","保山市腾冲市"]
[242,"036金鹰地产线","10kV",{"v":0.0649093187821703,"d":"6%"},{"v":4703.27849733333,"d":"4703"},"否","保山市腾冲市"]
[243,"037雷达站线","10kV",{"v":0.439187053691376,"d":"44%"},{"v":6356.31354133333,"d":"6356"},"否","保山市腾冲市"]
[244,"038满邑线","10kV",{"v":0.262980504384972,"d":"26%"},{"v":5578.07969566667,"d":"5578"},"否","保山市腾冲市"]
[245,"011政务中心线","10kV",{"v":0.312758184953735,"d":"31%"},{"v":5797.92779966667,"d":"5798"},"否","保山市腾冲市"]
[246,"013公租房线","10kV",{"v":0.425625132077465,"d":"43%"},{"v":6296.41595833333,"d":"6296"},"否","保山市腾冲市"]
[247,"015宝峰地产线","10kV",{"v":0.0506117684795242,"d":"5%"},{"v":4640.13193666667,"d":"4640"},"否","保山市腾冲市"]
[248,"016公安局线","10kV",{"v":0.586564278328729,"d":"59%"},{"v":7007.21979166667,"d":"7007"},"否","保山市腾冲市"]
[249,"017国际商贸城线","10kV",{"v":0.191001574740751,"d":"19%"},{"v":5260.177555,"d":"5260"},"否","保山市腾冲市"]
[250,"018世纪城I回线","10kV",{"v":0.207423518015366,"d":"21%"},{"v":5332.70670966667,"d":"5333"},"否","保山市腾冲市"]
[251,"019冰雪小镇I回线","10kV",{"v":0.031912161542061,"d":"3%"},{"v":4557.54325266667,"d":"4558"},"否","保山市腾冲市"]
[252,"021华侨城线","10kV",{"v":0.100754761430361,"d":"10%"},{"v":4861.59347933333,"d":"4862"},"否","保山市腾冲市"]
[253,"025塞纳庄园线","10kV",{"v":0.076961804329122,"d":"8%"},{"v":4756.509505,"d":"4757"},"否","保山市腾冲市"]
[254,"026香槟国际线","10kV",{"v":0.129206577004936,"d":"13%"},{"v":4987.253768,"d":"4987"},"否","保山市腾冲市"]
[255,"027和顺里线","10kV",{"v":0.146956803423448,"d":"15%"},{"v":5065.649418,"d":"5066"},"否","保山市腾冲市"]
[256,"028中森地产线","10kV",{"v":0.0570900525290948,"d":"6%"},{"v":4668.743926,"d":"4669"},"否","保山市腾冲市"]
[257,"029闫家冲线","10kV",{"v":0.201149175081888,"d":"20%"},{"v":5304.99544666667,"d":"5305"},"否","保山市腾冲市"]
[258,"031宝峰山语线","10kV",{"v":0.0622449960754125,"d":"6%"},{"v":4691.51124966667,"d":"4692"},"否","保山市腾冲市"]
[259,"032人民医院II回线","10kV",{"v":0.204316625081133,"d":"20%"},{"v":5318.98480633333,"d":"5319"},"否","保山市腾冲市"]
[260,"033奥宸线","10kV",{"v":0.0374756840857975,"d":"4%"},{"v":4582.11510633333,"d":"4582"},"否","保山市腾冲市"]
[261,"041公平线","10kV",{"v":0.20043729935149,"d":"20%"},{"v":5372.542728,"d":"5373"},"否","保山市腾冲市"]
[262,"042江苴线","10kV",{"v":0.419847809514106,"d":"42%"},{"v":4180.59989033333,"d":"4181"},"否","保山市腾冲市"]
[263,"043曲石集镇线","10kV",{"v":0.458994615201739,"d":"46%"},{"v":4295.863745,"d":"4296"},"否","保山市腾冲市"]
[264,"044高原线","10kV",{"v":0.203660162568492,"d":"20%"},{"v":3544.05698266667,"d":"3544"},"否","保山市腾冲市"]
[265,"045江南线","10kV",{"v":0.208754951999275,"d":"21%"},{"v":3559.05808066667,"d":"3559"},"否","保山市腾冲市"]
[266,"046雅居乐专线","10kV",{"v":0.211885664198705,"d":"21%"},{"v":3568.27614966667,"d":"3568"},"否","保山市腾冲市"]
[267,"047雅居乐高层线","10kV",{"v":0.231224591767423,"d":"23%"},{"v":3625.217688,"d":"3625"},"否","保山市腾冲市"]
[268,"048硅甸坝线","10kV",{"v":0.0773118111216773,"d":"8%"},{"v":3172.03689666667,"d":"3172"},"否","保山市腾冲市"]
[269,"055沙窝光伏线","10kV",{"v":0.116578031262411,"d":"12%"},{"v":7150.64387266667,"d":"7151"},"否","保山市腾冲市"]
[270,"056产业园专线","10kV",{"v":0.000203683829189875,"d":"0%"},{"v":4417.49959,"d":"4417"},"否","保山市腾冲市"]
[271,"013中营线","10kV",{"v":0.56682029195638,"d":"57%"},{"v":6343.350293,"d":"6343"},"否","保山市腾冲市"]
[272,"014高新区线","10kV",{"v":0.139825121016114,"d":"14%"},{"v":5806.05487933333,"d":"5806"},"否","保山市腾冲市"]
[273,"020大村线","10kV",{"v":0.165705764388896,"d":"17%"},{"v":5148.456079,"d":"5148"},"否","保山市腾冲市"]
[274,"021古林线","10kV",{"v":0.0595422234703402,"d":"6%"},{"v":5225.52450566667,"d":"5226"},"否","保山市腾冲市"]
[275,"022汇通线","10kV",{"v":0.0848338954916186,"d":"8%"},{"v":7905.60768166667,"d":"7906"},"否","保山市腾冲市"]
[276,"023职校线","10kV",{"v":0.0539291447723121,"d":"5%"},{"v":8906.152355,"d":"8906"},"否","保山市腾冲市"]
[277,"029新岐线","10kV",{"v":0.184665592310827,"d":"18%"},{"v":5232.194055,"d":"5232"},"否","保山市腾冲市"]
[278,"030C区线","10kV",{"v":0.182726678958705,"d":"18%"},{"v":6024.58735,"d":"6025"},"否","保山市腾冲市"]
[279,"031二中线","10kV",{"v":0.619047249836598,"d":"62%"},{"v":5386.84867633333,"d":"5387"},"否","保山市腾冲市"]
[280,"032A区线","10kV",{"v":0.252268254043664,"d":"25%"},{"v":6378.81905966667,"d":"6379"},"否","保山市腾冲市"]
[281,"034水碓线","10kV",{"v":0.359545472628666,"d":"36%"},{"v":6805.17767233333,"d":"6805"},"否","保山市腾冲市"]
[282,"035珠宝学院线","10kV",{"v":0.0843565549988862,"d":"8%"},{"v":7902.12911533333,"d":"7902"},"否","保山市腾冲市"]
[283,"451固东集镇线","10kV",{"v":0.461722596341077,"d":"46%"},{"v":4303.89601266667,"d":"4304"},"否","保山市腾冲市"]
[284,"452微波站线","10kV",{"v":0.399344398052235,"d":"40%"},{"v":6592.367433,"d":"6592"},"否","保山市腾冲市"]
[285,"453固东近区线","10kV",{"v":0.261239928197029,"d":"26%"},{"v":5941.75175133333,"d":"5942"},"否","保山市腾冲市"]
[286,"454小罗线","10kV",{"v":0.277087468867455,"d":"28%"},{"v":3760.25634333333,"d":"3760"},"否","保山市腾冲市"]
[287,"455和平工业线","10kV",{"v":0.262313778472128,"d":"26%"},{"v":3716.75668933333,"d":"3717"},"否","保山市腾冲市"]
[288,"457江东线","10kV",{"v":0.275840177059276,"d":"28%"},{"v":3756.58381733333,"d":"3757"},"否","保山市腾冲市"]
[289,"458顺利线","10kV",{"v":0.297818060626387,"d":"30%"},{"v":6114.07279633333,"d":"6114"},"否","保山市腾冲市"]
[290,"071联族村线","10kV",{"v":0.36693070250117,"d":"37%"},{"v":6037.18614066667,"d":"6037"},"否","保山市腾冲市"]
[291,"072胜利线","10kV",{"v":0.321629440217966,"d":"32%"},{"v":5837.10858566667,"d":"5837"},"否","保山市腾冲市"]
[292,"073山寨线","10kV",{"v":0.248173110537518,"d":"25%"},{"v":5512.68136,"d":"5513"},"否","保山市腾冲市"]
[293,"079滇滩街线","10kV",{"v":0.161812390526649,"d":"16%"},{"v":5131.260604,"d":"5131"},"否","保山市腾冲市"]
[294,"085德钢线","10kV",{"v":0.189349588227061,"d":"19%"},{"v":3852.11302033333,"d":"3852"},"否","保山市腾冲市"]
[295,"032箐口线","10kV",{"v":0.231111753384957,"d":"23%"},{"v":5437.32817,"d":"5437"},"否","保山市腾冲市"]
[296,"035下街线","10kV",{"v":0.114284409953358,"d":"11%"},{"v":4921.348525,"d":"4921"},"否","保山市腾冲市"]
[297,"036集镇线","10kV",{"v":0.157199388729601,"d":"16%"},{"v":6473.78997233333,"d":"6474"},"否","保山市腾冲市"]
[298,"042芒红线","10kV",{"v":0.140052141466286,"d":"14%"},{"v":4615.55809733333,"d":"4616"},"否","保山市腾冲市"]
[299,"043芒棒集镇线","10kV",{"v":0.13059095946632,"d":"13%"},{"v":5059.946272,"d":"5060"},"否","保山市腾冲市"]
[300,"044芒马线","10kV",{"v":0.17286578921946,"d":"17%"},{"v":5180.07904466667,"d":"5180"},"否","保山市腾冲市"]
[301,"045杨家河线","10kV",{"v":0.230138236076291,"d":"23%"},{"v":4980.27615566667,"d":"4980"},"否","保山市腾冲市"]
[302,"493米果线","10kV",{"v":0.30618424429048,"d":"31%"},{"v":2884.44666666667,"d":"2884"},"否","保山市腾冲市"]
[303,"495向阳线","10kV",{"v":0.104381237301695,"d":"10%"},{"v":4877.61017266667,"d":"4878"},"否","保山市腾冲市"]
[304,"496莫角线","10kV",{"v":0.000498120726350586,"d":"0%"},{"v":4418.8,"d":"4419"},"否","保山市腾冲市"]
[305,"497户弄线","10kV",{"v":0.420285589216441,"d":"42%"},{"v":3136.41666666667,"d":"3136"},"否","保山市腾冲市"]
[306,"498官接线","10kV",{"v":0.0193621124580793,"d":"2%"},{"v":5102.39666666667,"d":"5102"},"否","保山市腾冲市"]
[307,"031后库线","10kV",{"v":0.0863004585570706,"d":"9%"},{"v":4861.72466666667,"d":"4862"},"否","保山市腾冲市"]
[308,"033曼哈线","10kV",{"v":0.0867815978950228,"d":"9%"},{"v":4863.878,"d":"4864"},"否","保山市腾冲市"]
[309,"034帕允线","10kV",{"v":0.191707213455456,"d":"19%"},{"v":5333.47133333333,"d":"5333"},"否","保山市腾冲市"]
[310,"421上勐连线","10kV",{"v":0.237393017253091,"d":"24%"},{"v":1821.69,"d":"1822"},"否","保山市腾冲市"]
[311,"423勐连电站线","10kV",{"v":0.140744011230358,"d":"14%"},{"v":1679.40333333333,"d":"1679"},"否","保山市腾冲市"]
[312,"424腾越隧道线","10kV",{"v":0.0519019155006113,"d":"5%"},{"v":3097.22,"d":"3097"},"否","保山市腾冲市"]
[313,"051太和线","10kV",{"v":0.044003317257619,"d":"4%"},{"v":3073.96336733333,"d":"3074"},"否","保山市腾冲市"]
[314,"052梅子坪线","10kV",{"v":0.10406827531061,"d":"10%"},{"v":4941.24431733333,"d":"4941"},"否","保山市腾冲市"]
[315,"053龙井山线","10kV",{"v":0.0832167775521537,"d":"8%"},{"v":4847.92368933333,"d":"4848"},"否","保山市腾冲市"]
[316,"054龙塘线","10kV",{"v":0.042912507207656,"d":"4%"},{"v":4606.12737933333,"d":"4606"},"否","保山市腾冲市"]
[317,"055新山线","10kV",{"v":0.0517710604221633,"d":"5%"},{"v":4707.18875966667,"d":"4707"},"否","保山市腾冲市"]
[318,"453官田线","10kV",{"v":0.145710345363704,"d":"15%"},{"v":5060.14431133333,"d":"5060"},"否","保山市腾冲市"]
[319,"454整顶线","10kV",{"v":0.121716602741173,"d":"12%"},{"v":4954.17354766667,"d":"4954"},"否","保山市腾冲市"]
[320,"455城子门线","10kV",{"v":0.112291506286887,"d":"11%"},{"v":4912.54666666667,"d":"4913"},"否","保山市腾冲市"]
[321,"456龙江特大桥线","10kV",{"v":0.134182402753249,"d":"13%"},{"v":1669.74333333333,"d":"1670"},"否","保山市腾冲市"]
[322,"458五那线","10kV",{"v":0.119145194644447,"d":"12%"},{"v":4942.81666666667,"d":"4943"},"否","保山市腾冲市"]
[323,"432玛御谷I回线","10kV",{"v":6.59330706878594e-7,"d":"0%"},{"v":2208.301456,"d":"2208"},"否","保山市腾冲市"]
[324,"433松园线","10kV",{"v":0.495361379718939,"d":"50%"},{"v":6604.41306966667,"d":"6604"},"否","保山市腾冲市"]
[325,"434东营线","10kV",{"v":0.457861392202146,"d":"46%"},{"v":5365.658854,"d":"5366"},"否","保山市腾冲市"]
[326,"435三馆线","10kV",{"v":0.337037323129406,"d":"34%"},{"v":5905.15904133333,"d":"5905"},"否","保山市腾冲市"]
[327,"436腾北商场线","10kV",{"v":0.564998182312186,"d":"56%"},{"v":4607.980648,"d":"4608"},"否","保山市腾冲市"]
[328,"439小西线","10kV",{"v":0.0364806548470245,"d":"4%"},{"v":4638.756733,"d":"4639"},"否","保山市腾冲市"]
[329,"440世纪新城线","10kV",{"v":0.0205093971130448,"d":"2%"},{"v":4567.27756066667,"d":"4567"},"否","保山市腾冲市"]
[330,"415中波台线","10kV",{"v":0.0450827445319929,"d":"5%"},{"v":3077.141633,"d":"3077"},"否","保山市腾冲市"]
[331,"041新乐线","10kV",{"v":0.135546160105892,"d":"14%"},{"v":5082.123213,"d":"5082"},"否","保山市腾冲市"]
[332,"042花园线","10kV",{"v":0.111330620764087,"d":"11%"},{"v":4908.30281966667,"d":"4908"},"否","保山市腾冲市"]
[333,"043双海线","10kV",{"v":0.324789250535083,"d":"32%"},{"v":6845.742469,"d":"6846"},"否","保山市腾冲市"]
[334,"045玛御谷III回线","10kV",{"v":0.075538068340257,"d":"8%"},{"v":6016.947148,"d":"6017"},"否","保山市腾冲市"]
[335,"031界周线","10kV",{"v":0.358883908813718,"d":"36%"},{"v":6001.64667166667,"d":"6002"},"否","保山市腾冲市"]
[336,"032新庄线","10kV",{"v":0.10181399719241,"d":"10%"},{"v":4298.54000166667,"d":"4299"},"否","保山市腾冲市"]
[337,"033集镇线","10kV",{"v":0.22745120099926,"d":"23%"},{"v":5421.16097433333,"d":"5421"},"否","保山市腾冲市"]
[338,"035白果线","10kV",{"v":0.188153794156756,"d":"19%"},{"v":3848.24003466667,"d":"3848"},"否","保山市腾冲市"]
[339,"036界新线","10kV",{"v":0.348853559939815,"d":"35%"},{"v":5262.322859,"d":"5262"},"否","保山市腾冲市"]
[340,"037桥头线","10kV",{"v":0.372677804419689,"d":"37%"},{"v":6062.568791,"d":"6063"},"否","保山市腾冲市"]
[341,"441早三线","10kV",{"v":0.111449784991789,"d":"11%"},{"v":4974.28017533333,"d":"4974"},"否","保山市腾冲市"]
[342,"442集镇线","10kV",{"v":0.0477093580260596,"d":"5%"},{"v":4689.01065933333,"d":"4689"},"否","保山市腾冲市"]
[343,"446永新线","10kV",{"v":0.225777241126182,"d":"23%"},{"v":5485.95133333333,"d":"5486"},"否","保山市腾冲市"]
[344,"447永箐线","10kV",{"v":0.0678714835008492,"d":"7%"},{"v":5266.60333333333,"d":"5267"},"否","保山市腾冲市"]
[345,"431朗蒲线","10kV",{"v":0.0875515102114749,"d":"9%"},{"v":3202.18666666667,"d":"3202"},"否","保山市腾冲市"]
[346,"433尖山线","10kV",{"v":0.197670908240124,"d":"20%"},{"v":2644.81666666667,"d":"2645"},"否","保山市腾冲市"]
[347,"434荷花集镇线","10kV",{"v":0.338715301363039,"d":"34%"},{"v":3941.71333333333,"d":"3942"},"否","保山市腾冲市"]
[348,"481腾冲云台酒业线","10kV",{"v":0.00921788970399553,"d":"1%"},{"v":4457.31173166667,"d":"4457"},"否","保山市腾冲市"]
[349,"482下明朗线","10kV",{"v":0.0180895072334055,"d":"2%"},{"v":2548.01333333333,"d":"2548"},"否","保山市腾冲市"]
[350,"483勐新线","10kV",{"v":0.0499716437768333,"d":"5%"},{"v":3246.11333333333,"d":"3246"},"否","保山市腾冲市"]
[351,"484虎跳桥线","10kV",{"v":0.103252604842063,"d":"10%"},{"v":4466.57333333333,"d":"4467"},"否","保山市腾冲市"]
[352,"485太平村线","10kV",{"v":0.0483760567648626,"d":"5%"},{"v":4012.89,"d":"4013"},"否","保山市腾冲市"]
[353,"054清水线","10kV",{"v":0.1269514874324,"d":"13%"},{"v":5475.02333333333,"d":"5475"},"否","保山市腾冲市"]
[354,"055甘蔗寨线","10kV",{"v":0.00419544565121539,"d":"0%"},{"v":4494.26466666667,"d":"4494"},"否","保山市腾冲市"]
[355,"057龟山线","10kV",{"v":0.0859212969252366,"d":"9%"},{"v":4796.08,"d":"4796"},"否","保山市腾冲市"]
[356,"058平山线","10kV",{"v":0.0204067131897125,"d":"2%"},{"v":4566.818,"d":"4567"},"否","保山市腾冲市"]
[357,"062张家坡线","10kV",{"v":0.0101403952478697,"d":"1%"},{"v":5978.25733333333,"d":"5978"},"否","保山市腾冲市"]
[358,"022环湖南线","10kV",{"v":0.0747671662968498,"d":"7%"},{"v":4746.81666666667,"d":"4747"},"否","保山市腾冲市"]
[359,"024核桃河线","10kV",{"v":0.00662198674696977,"d":"1%"},{"v":4445.84666666667,"d":"4446"},"否","保山市腾冲市"]
[360,"061小龙河线","10kV",{"v":0.0419274833756562,"d":"4%"},{"v":3988.20666666667,"d":"3988"},"否","保山市腾冲市"]
[361,"062云峰村线","10kV",{"v":0.164390289780862,"d":"16%"},{"v":4456.96,"d":"4457"},"否","保山市腾冲市"]
[362,"071三联线","10kV",{"v":0.180159370179172,"d":"18%"},{"v":5212.29187433333,"d":"5212"},"否","保山市腾冲市"]
[363,"073工业园区线","10kV",{"v":0,"d":"0%"},{"v":4416.6,"d":"4417"},"否","保山市腾冲市"]
[364,"074马站集镇线","10kV",{"v":0.145736510362421,"d":"15%"},{"v":5060.25987166667,"d":"5060"},"否","保山市腾冲市"]
[365,"078兴隆线","10kV",{"v":0.0706227931742366,"d":"7%"},{"v":4728.51262833333,"d":"4729"},"否","保山市腾冲市"]
[366,"081云华线","10kV",{"v":0.203438041857236,"d":"20%"},{"v":5315.10445566667,"d":"5315"},"否","保山市腾冲市"]
[367,"083凤凰保集线","10kV",{"v":0.078492059502785,"d":"8%"},{"v":4763.26803,"d":"4763"},"否","保山市腾冲市"]
[368,"025永兴线","10kV",{"v":0.104398341322672,"d":"10%"},{"v":3983.44333333333,"d":"3983"},"否","保山市腾冲市"]
[369,"471猴桥村线","10kV",{"v":0.050645292759136,"d":"5%"},{"v":2320.14,"d":"2320"},"否","保山市腾冲市"]
[370,"474中缅隧道线","10kV",{"v":0.155771407870307,"d":"16%"},{"v":2552.29,"d":"2552"},"否","保山市腾冲市"]
[371,"421大寨线","10kV",{"v":0.306323019970113,"d":"31%"},{"v":6154.14,"d":"6154"},"否","保山市龙陵县"]
[372,"422街子线","10kV",{"v":0.472177281578178,"d":"47%"},{"v":4768.14666666667,"d":"4768"},"否","保山市龙陵县"]
[373,"423沟心寨线","10kV",{"v":0.034506181225377,"d":"3%"},{"v":4873.6,"d":"4874"},"否","保山市龙陵县"]
[374,"426海头线","10kV",{"v":0.116331779866045,"d":"12%"},{"v":4712.04,"d":"4712"},"否","保山市龙陵县"]
[375,"011杨梅山线","10kV",{"v":0.129002010695819,"d":"13%"},{"v":4587.44,"d":"4587"},"否","保山市龙陵县"]
[376,"013城区II回线","10kV",{"v":0.258205015847713,"d":"26%"},{"v":6977.36333333333,"d":"6977"},"否","保山市龙陵县"]
[377,"014城区IV回线","10kV",{"v":0.186823286430355,"d":"19%"},{"v":6581.51666666667,"d":"6582"},"否","保山市龙陵县"]
[378,"048白家寨线","10kV",{"v":0.0924294637023359,"d":"9%"},{"v":6058.05666666667,"d":"6058"},"否","保山市龙陵县"]
[379,"049城区II回线","10kV",{"v":0.191958390211385,"d":"19%"},{"v":6609.99333333333,"d":"6610"},"否","保山市龙陵县"]
[380,"051凯龙城线","10kV",{"v":0.219190729764187,"d":"22%"},{"v":6761.01,"d":"6761"},"否","保山市龙陵县"]
[381,"052城区I回线","10kV",{"v":0.177720994898557,"d":"18%"},{"v":6531.04,"d":"6531"},"否","保山市龙陵县"]
[382,"053城郊I回线","10kV",{"v":0.163002728343212,"d":"16%"},{"v":6449.42,"d":"6449"},"否","保山市龙陵县"]
[383,"054龙山中路I回线","10kV",{"v":0.0397776691810222,"d":"4%"},{"v":5766.07666666667,"d":"5766"},"否","保山市龙陵县"]
[384,"055龙山中路II回线","10kV",{"v":0.12374079356979,"d":"12%"},{"v":6231.69333333333,"d":"6232"},"否","保山市龙陵县"]
[385,"056北片区I回线","10kV",{"v":0.00234725275253705,"d":"0%"},{"v":5558.50666666667,"d":"5559"},"否","保山市龙陵县"]
[386,"053龙山卡线","10kV",{"v":0.120041434587692,"d":"12%"},{"v":5276.56,"d":"5277"},"否","保山市龙陵县"]
[387,"054街子线","10kV",{"v":0.182376337756042,"d":"18%"},{"v":3133.25,"d":"3133"},"否","保山市龙陵县"]
[388,"056新塘房线","10kV",{"v":0.0997037689676869,"d":"10%"},{"v":4468.39333333333,"d":"4468"},"否","保山市龙陵县"]
[389,"058勐冒线","10kV",{"v":0.00510502988724358,"d":"1%"},{"v":4735.09,"d":"4735"},"否","保山市龙陵县"]
[390,"021腊勐线","10kV",{"v":0.321751341653907,"d":"32%"},{"v":7121.92666666667,"d":"7122"},"否","保山市龙陵县"]
[391,"026八0八线","10kV",{"v":0.149445680171348,"d":"15%"},{"v":5668.91666666667,"d":"5669"},"否","保山市龙陵县"]
[392,"027镇安线","10kV",{"v":0.239393000271702,"d":"24%"},{"v":5838.83,"d":"5839"},"否","保山市龙陵县"]
[393,"028月亮田线","10kV",{"v":0.214090024000362,"d":"21%"},{"v":5719.62666666667,"d":"5720"},"否","保山市龙陵县"]
[394,"013鱼塘垭口线","10kV",{"v":0.037386317042687,"d":"4%"},{"v":4199.9,"d":"4200"},"否","保山市龙陵县"]
[395,"014木城街线","10kV",{"v":0.0388971497543971,"d":"4%"},{"v":4206.01666666667,"d":"4206"},"否","保山市龙陵县"]
[396,"016花椒线","10kV",{"v":0.047232253350825,"d":"5%"},{"v":5164.81333333333,"d":"5165"},"否","保山市龙陵县"]
[397,"017乌木寨线","10kV",{"v":0.0143394418664512,"d":"1%"},{"v":5674.58,"d":"5675"},"否","保山市龙陵县"]
[398,"105大龙线","10kV",{"v":0.142965379595704,"d":"14%"},{"v":5636.95666666667,"d":"5637"},"否","保山市龙陵县"]
[399,"106碧寨街线","10kV",{"v":0.082923657338224,"d":"8%"},{"v":5101.69666666667,"d":"5102"},"否","保山市龙陵县"]
[400,"107堵墩河线","10kV",{"v":0.0337154061238435,"d":"3%"},{"v":5098.15,"d":"5098"},"否","保山市龙陵县"]
[401,"192木城线","10kV",{"v":0.016592939138704,"d":"2%"},{"v":4711.04,"d":"4711"},"否","保山市龙陵县"]
[402,"193平达线","10kV",{"v":0.0699795412287834,"d":"7%"},{"v":4931.87,"d":"4932"},"否","保山市龙陵县"]
[403,"194段家坝线","10kV",{"v":0.0544702110963995,"d":"5%"},{"v":4931.87,"d":"4932"},"否","保山市龙陵县"]
[404,"195平安线","10kV",{"v":0.0933256553802107,"d":"9%"},{"v":4931.87,"d":"4932"},"否","保山市龙陵县"]
[405,"173朝阳线","10kV",{"v":0.061543930936271,"d":"6%"},{"v":5235.39666666667,"d":"5235"},"否","保山市龙陵县"]
[406,"174象达线","10kV",{"v":0.17923289408142,"d":"18%"},{"v":4774.18333333333,"d":"4774"},"否","保山市龙陵县"]
[407,"175甘寨线","10kV",{"v":0.0821207592841882,"d":"8%"},{"v":4381.02,"d":"4381"},"否","保山市龙陵县"]
[408,"176勐蚌线","10kV",{"v":0.124007053443555,"d":"12%"},{"v":5543.45666666667,"d":"5543"},"否","保山市龙陵县"]
[409,"114岭干线","10kV",{"v":0.0767903452442988,"d":"8%"},{"v":4931.87,"d":"4932"},"否","保山市龙陵县"]
[410,"116张家寨线","10kV",{"v":0.134776464099824,"d":"13%"},{"v":4931.87,"d":"4932"},"否","保山市龙陵县"]
[411,"103赧等线","10kV",{"v":0.110102929179669,"d":"11%"},{"v":5474.88333333333,"d":"5475"},"否","保山市龙陵县"]
[412,"104蕨叶坝线","10kV",{"v":0.104993981322838,"d":"10%"},{"v":5449.68666666667,"d":"5450"},"否","保山市龙陵县"]
[413,"105尖坡隧道线","10kV",{"v":0.00637621564774957,"d":"1%"},{"v":4963.31666666667,"d":"4963"},"否","保山市龙陵县"]
[414,"106特大桥线","10kV",{"v":0.00203573897933238,"d":"0%"},{"v":4941.91,"d":"4942"},"否","保山市龙陵县"]
[415,"108邦焕线","10kV",{"v":0.0812318120392681,"d":"8%"},{"v":6048.8,"d":"6049"},"否","保山市龙陵县"]
[416,"109勐柳线","10kV",{"v":0.024654610387811,"d":"2%"},{"v":5053.46333333333,"d":"5053"},"否","保山市龙陵县"]
[417,"111弄福线","10kV",{"v":0.0775162362349373,"d":"8%"},{"v":5314.17,"d":"5314"},"否","保山市龙陵县"]
[418,"102关坡隧道线","10kV",{"v":0.00989627648798671,"d":"1%"},{"v":5649.72333333333,"d":"5650"},"否","保山市龙陵县"]
[419,"103城区V宏建线","10kV",{"v":0.156015872275628,"d":"16%"},{"v":5701.32,"d":"5701"},"否","保山市龙陵县"]
[420,"104城区VI回线","10kV",{"v":0.202640512962967,"d":"20%"},{"v":5931.26666666667,"d":"5931"},"否","保山市龙陵县"]
[421,"106城区VII回线","10kV",{"v":0.182821581805505,"d":"18%"},{"v":4088.34,"d":"4088"},"否","保山市龙陵县"]
[422,"107老绿树隧道线","10kV",{"v":0.0310870418707181,"d":"3%"},{"v":7817.52666666667,"d":"7818"},"否","保山市龙陵县"]
[423,"182董华线","10kV",{"v":0.0708027583857644,"d":"7%"},{"v":5281.06,"d":"5281"},"否","保山市龙陵县"]
[424,"183尹兆厂线","10kV",{"v":0.0575159625050944,"d":"6%"},4982,"否","保山市龙陵县"]
[425,"184等壳出线","10kV",{"v":0.0673970184399292,"d":"7%"},{"v":5264.26333333333,"d":"5264"},"否","保山市龙陵县"]
[426,"187户孔线","10kV",{"v":0.0369070407923825,"d":"4%"},{"v":4197.97,"d":"4198"},"否","保山市龙陵县"]
[427,"102勐冒线","10kV",{"v":0.10323346218605,"d":"10%"},{"v":3573.19666666667,"d":"3573"},"否","保山市龙陵县"]
[428,"103龙新线","10kV",{"v":0.0591838593054363,"d":"6%"},{"v":4303.75,"d":"4304"},"否","保山市龙陵县"]
[429,"104茄子山线","10kV",{"v":0.25684700362054,"d":"26%"},{"v":1942.84666666667,"d":"1943"},"否","保山市龙陵县"]
[430,"105绕廊线","10kV",{"v":0.0706097962150354,"d":"7%"},{"v":4350.17666666667,"d":"4350"},"否","保山市龙陵县"]
[431,"106黑山线","10kV",{"v":0.0591141289322803,"d":"6%"},{"v":4303.46666666667,"d":"4303"},"否","保山市龙陵县"]
[432,"013街子线","10kV",{"v":0.0864958671962196,"d":"9%"},{"v":2719.21666666667,"d":"2719"},"否","保山市龙陵县"]
[433,"014岭岗寨线","10kV",{"v":0.0357128587068573,"d":"4%"},{"v":2592.12,"d":"2592"},"否","保山市龙陵县"]
[434,"017白泥塘线","10kV",{"v":0.549556543171541,"d":"55%"},{"v":2395.32,"d":"2395"},"否","保山市龙陵县"]
[435,"018大哑口线","10kV",{"v":0.193752610102291,"d":"19%"},{"v":3163.39666666667,"d":"3163"},"否","保山市龙陵县"]
[436,"017扁木线","10kV",{"v":0.00801521532400489,"d":"1%"},{"v":5639.2,"d":"5639"},"否","保山市昌宁县"]
[437,"018右文线","10kV",{"v":0.0964479180817824,"d":"10%"},{"v":5165.41,"d":"5165"},"否","保山市昌宁县"]
[438,"019九甲线","10kV",{"v":0.410527187202826,"d":"41%"},{"v":5567.61,"d":"5568"},"否","保山市昌宁县"]
[439,"022宝达线","10kV",{"v":0.224993856171838,"d":"22%"},{"v":8485.3,"d":"8485"},"否","保山市昌宁县"]
[440,"023兴宁南线","10kV",{"v":0.362527170221437,"d":"36%"},{"v":6185.04,"d":"6185"},"否","保山市昌宁县"]
[441,"024兴宁北线","10kV",{"v":0.238223407145768,"d":"24%"},{"v":6418.92,"d":"6419"},"否","保山市昌宁县"]
[442,"025宝丰线","10kV",{"v":0.0892923855454422,"d":"9%"},{"v":5833.32,"d":"5833"},"否","保山市昌宁县"]
[443,"026南小区线","10kV",{"v":0.142376539582281,"d":"14%"},{"v":6971.95,"d":"6972"},"否","保山市昌宁县"]
[444,"027右甸街线","10kV",{"v":0.0287317459614824,"d":"3%"},{"v":7484.04,"d":"7484"},"否","保山市昌宁县"]
[445,"028政府线","10kV",{"v":0.178790741976008,"d":"18%"},{"v":6739.52,"d":"6740"},"否","保山市昌宁县"]
[446,"029北一环线","10kV",{"v":0.0843975003396278,"d":"8%"},{"v":5234.582,"d":"5235"},"否","保山市昌宁县"]
[447,"031田达线","10kV",{"v":0.185721199565276,"d":"19%"},{"v":5053.97,"d":"5054"},"否","保山市昌宁县"]
[448,"032新华线","10kV",{"v":0.0145695390315982,"d":"1%"},{"v":4938.212,"d":"4938"},"否","保山市昌宁县"]
[449,"033熊山线","10kV",{"v":0.0145695390315982,"d":"1%"},{"v":4122.472,"d":"4122"},"否","保山市昌宁县"]
[450,"422达丙线","10kV",{"v":0.744192365167776,"d":"74%"},{"v":5135.6,"d":"5136"},"否","保山市昌宁县"]
[451,"423水泥厂线","10kV",{"v":0.0470180681972558,"d":"5%"},{"v":4624.26,"d":"4624"},"否","保山市昌宁县"]
[452,"424河西线","10kV",{"v":0.180929900828692,"d":"18%"},{"v":3477.13,"d":"3477"},"否","保山市昌宁县"]
[453,"425明德线","10kV",{"v":0.508419372367885,"d":"51%"},{"v":4441.39,"d":"4441"},"否","保山市昌宁县"]
[454,"426昌二中线","10kV",{"v":0.177557397092786,"d":"18%"},{"v":3467.2,"d":"3467"},"否","保山市昌宁县"]
[455,"427龙泉线","10kV",{"v":0.265293438391523,"d":"27%"},{"v":3725.53,"d":"3726"},"否","保山市昌宁县"]
[456,"428锡矿线","10kV",{"v":0.135705067246298,"d":"14%"},{"v":3343.97,"d":"3344"},"否","保山市昌宁县"]
[457,"042小街线","10kV",{"v":0.261944708599375,"d":"26%"},{"v":3715.67,"d":"3716"},"否","保山市昌宁县"]
[458,"043集镇线","10kV",{"v":0.0463693791604402,"d":"5%"},{"v":3080.93,"d":"3081"},"否","保山市昌宁县"]
[459,"044下甸线","10kV",{"v":0.353871756554816,"d":"35%"},{"v":3986.34,"d":"3986"},"否","保山市昌宁县"]
[460,"046马棒线","10kV",{"v":0.0760154870262193,"d":"8%"},{"v":3168.22,"d":"3168"},"否","保山市昌宁县"]
[461,"434芒赖线","10kV",{"v":0.161338048498845,"d":"16%"},{"v":5471.11,"d":"5471"},"否","保山市昌宁县"]
[462,"435立斯达线","10kV",{"v":0.0875653011572044,"d":"9%"},{"v":3522.45,"d":"3522"},"否","保山市昌宁县"]
[463,"436大寨线","10kV",{"v":0.0122966478739302,"d":"1%"},{"v":4768.97,"d":"4769"},"否","保山市昌宁县"]
[464,"437沙坝线","10kV",{"v":0.173540526855294,"d":"17%"},{"v":3800.91,"d":"3801"},"否","保山市昌宁县"]
[465,"439腊邑线","10kV",{"v":0.152390979486483,"d":"15%"},{"v":3393.1,"d":"3393"},"否","保山市昌宁县"]
[466,"441集镇线","10kV",{"v":0.395785219399538,"d":"40%"},{"v":4109.75,"d":"4110"},"否","保山市昌宁县"]
[467,"442扁瓦线","10kV",{"v":0.150040755332156,"d":"15%"},{"v":3386.18,"d":"3386"},"否","保山市昌宁县"]
[468,"421集镇线","10kV",{"v":0.0020080491781008,"d":"0%"},{"v":4720.5,"d":"4721"},"否","保山市昌宁县"]
[469,"422珠山线","10kV",{"v":0.114907394828601,"d":"11%"},{"v":4530.172,"d":"4530"},"否","保山市昌宁县"]
[470,"423鸡飞街线","10kV",{"v":0.0506488367010626,"d":"5%"},{"v":4269.072,"d":"4269"},"否","保山市昌宁县"]
[471,"424英韬线","10kV",{"v":0.0896051261151112,"d":"9%"},{"v":4427.362,"d":"4427"},"否","保山市昌宁县"]
[472,"425大山神线","10kV",{"v":0.0100423685640538,"d":"1%"},{"v":4758.35,"d":"4758"},"否","保山市昌宁县"]
[473,"432兴文线","10kV",{"v":0.00349846656559985,"d":"0%"},{"v":3338.812,"d":"3339"},"否","保山市昌宁县"]
[474,"433松山线","10kV",{"v":-0.114124774319809,"d":"-11%"},{"v":3599.552,"d":"3600"},"否","保山市昌宁县"]
[475,"434光山线","10kV",{"v":0.0861567721776932,"d":"9%"},{"v":4797.12,"d":"4797"},"否","保山市昌宁县"]
[476,"435集镇线","10kV",{"v":0.101290585518272,"d":"10%"},{"v":4863.96,"d":"4864"},"否","保山市昌宁县"]
[477,"441上银龙线","10kV",{"v":0.12510528460807,"d":"13%"},{"v":3312.76,"d":"3313"},"否","保山市昌宁县"]
[478,"442勐统街线","10kV",{"v":0.287673776207943,"d":"29%"},{"v":2843.57,"d":"2844"},"否","保山市昌宁县"]
[479,"444小街子线","10kV",{"v":0.279857809174478,"d":"28%"},{"v":2826.31,"d":"2826"},"否","保山市昌宁县"]
[480,"445新庆线","10kV",{"v":0.175247928270615,"d":"18%"},{"v":2595.3,"d":"2595"},"否","保山市昌宁县"]
[481,"432翁堵街线","10kV",{"v":0.0754483086537155,"d":"8%"},{"v":3166.55,"d":"3167"},"否","保山市昌宁县"]
[482,"433立桂线","10kV",{"v":0.24072136937916,"d":"24%"},{"v":3653.18,"d":"3653"},"否","保山市昌宁县"]
[483,"434扁里线","10kV",{"v":0.0985237513019064,"d":"10%"},{"v":4851.74,"d":"4852"},"否","保山市昌宁县"]
[484,"435翁兴线","10kV",{"v":0.0711146583344654,"d":"7%"},{"v":3153.79,"d":"3154"},"否","保山市昌宁县"]
[485,"191集镇线","10kV",{"v":0.0391408697227259,"d":"4%"},{"v":4222.312,"d":"4222"},"否","保山市昌宁县"]
[486,"192田头线","10kV",{"v":0.148029617945811,"d":"15%"},{"v":3819.692,"d":"3820"},"否","保山市昌宁县"]
[487,"198大沙坝线","10kV",{"v":0.348340873270153,"d":"35%"},{"v":4486.162,"d":"4486"},"否","保山市昌宁县"]
[488,"451岔铜线","10kV",{"v":0.0261513381334058,"d":"3%"},{"v":1510.7,"d":"1511"},"否","保山市昌宁县"]
[489,"452岔桥线","10kV",{"v":0.132916723271295,"d":"13%"},{"v":1250.91,"d":"1251"},"否","保山市昌宁县"]
[490,"453岔街线","10kV",{"v":0.154313272653172,"d":"15%"},{"v":849.69,"d":"850"},"否","保山市昌宁县"]
[491,"462集镇线","10kV",{"v":0.380953674772449,"d":"38%"},{"v":1016.52,"d":"1017"},"否","保山市昌宁县"]
[492,"463水炉线","10kV",{"v":0.460304306480098,"d":"46%"},{"v":2149.86,"d":"2150"},"否","保山市昌宁县"]
[493,"465弯弓桥线","10kV",{"v":-0.0976497758456731,"d":"-10%"},{"v":2656.88,"d":"2657"},"否","保山市昌宁县"]
[494,"473庆美线","10kV",{"v":0.0991577231354435,"d":"10%"},{"v":3236.36,"d":"3236"},"否","保山市昌宁县"]
[495,"474金宝线","10kV",{"v":0.101888330389893,"d":"10%"},{"v":4866.6,"d":"4867"},"否","保山市昌宁县"]
[496,"475集镇线","10kV",{"v":0.101358511071865,"d":"10%"},{"v":2432.13,"d":"2432"},"否","保山市昌宁县"]
[497,"476羊街线","10kV",{"v":0.180206493682923,"d":"18%"},{"v":2606.25,"d":"2606"},"否","保山市昌宁县"]
[498,"477子堂线","10kV",{"v":0.120952769098401,"d":"12%"},{"v":2475.4,"d":"2475"},"否","保山市昌宁县"]
[499,"433沿江线","10kV",{"v":0.101540057551469,"d":"10%"},{"v":4459.64,"d":"4460"},"否","保山市昌宁县"]
[500,"434集镇线","10kV",{"v":0.164488520581443,"d":"16%"},{"v":5143.08,"d":"5143"},"否","保山市昌宁县"]
[501,"435明德线","10kV",{"v":0.179527238146991,"d":"18%"},{"v":5209.5,"d":"5210"},"否","保山市昌宁县"]
[502,"436江边线","10kV",{"v":0.0150613594167459,"d":"2%"},{"v":4483.12,"d":"4483"},"否","保山市昌宁县"]
[503,"411集镇线","10kV",{"v":0.11814970792012,"d":"12%"},{"v":2469.21,"d":"2469"},"否","保山市昌宁县"]
[504,"412三八沟线","10kV",{"v":0.028669111986596,"d":"3%"},{"v":2271.61,"d":"2272"},"否","保山市昌宁县"]
[505,"413华严线","10kV",{"v":0.144599918489336,"d":"14%"},{"v":2527.62,"d":"2528"},"否","保山市昌宁县"]
[506,"414清新线","10kV",{"v":0.140501743422542,"d":"14%"},{"v":2518.57,"d":"2519"},"否","保山市昌宁县"]
[507,"415文沧线","10kV",{"v":0.121251641534212,"d":"12%"},{"v":2476.06,"d":"2476"},"否","保山市昌宁县"]
[508,"481鸡飞邑林线","10kV",{"v":0.252963818321786,"d":"25%"},{"v":2766.92,"d":"2767"},"否","保山市昌宁县"]
[509,"484卡斯街线","10kV",{"v":0.624738486618666,"d":"62%"},{"v":3587.91,"d":"3588"},"否","保山市昌宁县"]
[510,"485兰山线","10kV",{"v":0.442453470995789,"d":"44%"},{"v":3185.37,"d":"3185"},"否","保山市昌宁县"]
[511,"486大塘新谷线","10kV",{"v":0.12671738441335,"d":"13%"},{"v":2488.13,"d":"2488"},"否","保山市昌宁县"]
[512,"487华侨龙洞线","10kV",{"v":0.327546076167187,"d":"33%"},{"v":2931.62,"d":"2932"},"否","保山市昌宁县"]
[513,"488大水平线","10kV",{"v":0.383086537155278,"d":"38%"},{"v":3054.27,"d":"3054"},"否","保山市昌宁县"]
[514,"489选煤厂线","10kV",{"v":0.0734365801747951,"d":"7%"},{"v":2370.47,"d":"2370"},"否","保山市昌宁县"]