{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":7,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,6],[1,5,1,6]]}
["保山电力龙陵分公司2025年11月1日至11月30日计划停电公告"]
[{"$nulls":5},"2025-10-24"]
["序号","变电站名称","停电线路","停电原因","计划停电时间","计划复电时间","停电影响区域"]
[1,"35kV龙新变电站","10kVL106黑山线28号杆雪山支线真空断路器","10kVL106黑山线雪山支线秋场变杨世幸用户营商环境0.4kV线路架设。","2025年11月1日 11:00","2025年11月1日 12:00","专变:中国铁塔股份有限公司保山市分公司、龙陵县龙新乡人民政府\n公变:正兴1变、正兴2变、正兴3变、弯子变、长箐变、秋场变、淘金河变、邵家寨变、新桥头变"]
[2,"110kV镇安变","10kV026八零八线","处理10kV026与10kV023小电站同塔双回交叉跨越隐患","2025年11月2日 9:00","2025年11月2日 12:00","026整条线66台（大坝村、八零八村、淘金河村）"]
[3,"35kV木城变","10kV017乌木寨线大坪子支线90-1号杆断路器","1、35kV木城变电站10kV017乌木寨线大坪子支线90-33号杆黄山羊基地3号专变10kV“T”接搭火。\n2、35kV木城变电站10kV017乌木寨线大坪子支线黄山羊基地专变更换跌落式熔断器一组。","2025年11月2日 12:00","2025年11月2日 15:00","大坪子变、顺兴木材专变、云南玉鸣公路有限公司专变、泰康木业有限公司专变"]
[4,"35kV龙新变电站","10kV105绕廊线79号杆跌落式熔断器","35kV龙新变电站10kV105绕廊线梨树寨变缺陷整改，对 变台加装撑铁，及0.4kV1-2号杆加装接地验电环","2025年11月3日 11:00","2025年11月3日 13:00","梨树寨变"]
[5,"110kV勐糯变电站","10kV422街子线蛮岗支线1号杆真空断路器","110kV勐糯变电站10kV422街子线蛮岗支线蛮岗2号变分支线1号杆至7号杆导线更换（高压370米）","2025年11月3日 8:30","2025年11月3日 13:30","大洼变、蛮关河变、大田坝外伍寨变、大田坝大寨子变、蛮岗1#变、蛮岗2#变、龙陵县勐糯复肥有限责任公司、龙陵县惠丰农资有限公司、中国石化销售有限公司云南保山石油分公司、李家苍专变、段春保、杨广维专变、龙陵县云路工程试验检测有限公司"]
[6,"35kV腊勐变","10kVE018大垭口线10kV120号跌落开关","5kV腊勐变10kVE018大垭口线141号杆国家管网集团西南油气管道有限责任公司德宏输油气分公司专变“T”接杆跌落熔断器更换为智能真空断路器","2025年11月15日 12:00","2025年11月15日 15:00","甘长田变、坪子地变、\n小黑树变、梁子田变"]
[7,"110kV镇安变电站","10kV027镇安线","35kV勐镇线N27至110kV镇安变电站跨越10kV027镇安线","2025年11月17日 8:30","2025年11月17日 18:30","向阳寨变"]
[8,"110kV镇安变电站","10kV027镇安线","35kV勐镇线N27至110kV镇安变电站跨越10kV027镇安线","2025年11月18日 8:30","2025年11月18日 18:30","向阳寨变"]